АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06. 2021  № 29

с. Петровка

Об утверждении программы в области

энергосбережения      и      повышения

энергетической            эффективности

на 2021-2025 годы

В соответствии со ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2025 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке  обнародования муниципальных правовых актов Петровского сельского поселения, разместить на официальном сайте администрации Петровского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава     Петровского      сельского

поселения Павловского муниципального

района        Воронежской             области	                 		                     В.А.Реутский

Приложение

к постановлению администрации

Петровского сельского поселения Павловского

муниципального района

от 21.06. 2021 № 29

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НА 20212025 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 20212025 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33293) |
| Сроки программы | 20212025 годы |

| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения средства организации. 2021 г 2,1 тыс. рублей 2022 г 2,1 тыс. рублей 2023 г 2,1 тыс. рублей 2024 г 2,1 тыс. рублей 2025 г 2,1 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 17,793 | 17,259 | 16,741 | 16,239 | 15,752 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 605,141 | 586,987 | 569,378 | 552,296 | 535,727 |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | - | - | - | - | - |

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | колво | ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | колво | ед.изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | колво | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | − | − | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  |  | X | X | - | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организаци и | 0,5 | 0,071 | Тыс. куб. м | 0,505 | средства организаци и | 0,5 | 0,071 | Тыс. куб. м | 0,505 | средства организаци и | 0,5 | 0,071 | Тыс. куб. м | 0,505 |
| 3 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организаци и | 1,3 | 0,186 | Тыс. куб. м | 1,321 | средства организаци и | 1,3 | 0,186 | Тыс. куб. м | 1,321 | средства организаци и | 1,3 | 0,186 | Тыс. куб. м | 1,321 |
| Итого по мероприятию |  |  | 1,8 | X | X | 1,826 | X | 1,8 | X | X | 1.826 | X | 1,8 | X | X | 1,826 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организаци и | 0,3 | 0,03 Тыс | .кВт.ч | 0,257 | средства организаци и | 0,3 | 0,03 | Тыс.кВт. ч | 0,257 | средства организаци и | 0,3 | 0,03 | Тыс.кВт.ч | 0,257 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,3 | X | X | 0,257 | X | 0,3 | X | X | 0,257 | X | 0,3 | X | X | 0,257 |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 2,1 | X | X | 2,083 | X | 2,1 | X | X | 2,083 | X | 2,1 | X | X | 2,083 |

Продолжение

| п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 | 0,071 | Тыс. куб. м | 0,505 | средства организации | 0,5 | 0,071 | Тыс. куб. м | 0,505 |
| 3 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 | 0,186 | Тыс. куб. м | 1,321 | средства организации | 1,3 | 0,186 | Тыс. куб. м | 1,321 |
| Итого по мероприятию |  |  | 1,8 | X | X | 1,826 | X | 1,8 | X | X | 1,826 |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 | 0,03 | Тыс.кВт.ч | 0,257 | средства организации | 0,3 | 0,03 | Тыс.кВт.ч | 0,257 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,3 | X | X | 0,257 | X | 0,3 | X | 0,3 | 0,257 |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 2,1 | X | X | 2,083 | X | 2,1 | X | X | 2,083 |

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 17,793 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 605,141 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | − | - | - |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансовоэкономической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |

" 	" 	2021 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 17,259 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 586,987 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | − | - | - |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансовоэкономической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |

" 	" 	2022 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 16,741 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 569,378 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | − | - | - |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансовоэкономической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |

" 	" 	2023 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 16,239 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 552,296 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | − | - | - |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансовоэкономической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |

" 	" 	2024 г.

Приложение № 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план факт | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт ч/кв. м | 15,752 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | - |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0 |  |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - |
| 5 | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 535,727 | - | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | - | - |
| 7 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации Энергосервисных договоров (контрактов) к общему объему | тыс. руб./тыс. руб. | − | - | - |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансовоэкономической службы |  |  |
| (уполномоченное лицо) |  |  |
|  | (должность) | (расшифровка подписи) |

" 	" 	2025 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 |  |  | 0,071 |  |  | Тыс. м. куб | 0,505 |  |  |
| 2 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 |  |  | 0,186 |  |  | Тыс. м. куб | 1,321 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 1,8 |  |  | 0,257 |  |  | Х | 1,826 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Тыс.кВт.ч | 0,257 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Х | 0,257 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2.083 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 4,165 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2021 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 |  |  | 0,071 |  |  | Тыс. м. куб | 0,505 |  |  |
| 2 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 |  |  | 0,186 |  |  | Тыс. м. куб | 1,321 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 1,8 |  |  | 0,257 |  |  | Х | 1,826 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Тыс.кВт.ч | 0,257 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Х | 0,257 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,083 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 4,2 |  |  | Х | Х | Х | Х | 4,166 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2022 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 |  |  | 0,071 |  |  | Тыс. м. куб | 0,505 |  |  |
| 2 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 |  |  | 0,186 |  |  | Тыс. м. куб | 1,321 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 1,8 |  |  | 0,257 |  |  | Х | 1,826 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Тыс.кВт.ч | 0,257 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Х | 0,257 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,083 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 6,3 |  |  | Х | Х | Х | Х | 6,249 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2023 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 |  |  | 0,071 |  |  | Тыс. м. куб | 0,505 |  |  |
| 2 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 |  |  | 0,186 |  |  | Тыс. м. куб | 1,321 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 1,8 |  |  | 0,257 |  |  | Х | 1,826 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Тыс.кВт.ч | 0,257 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Х | 0,257 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,083 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 8,4 |  |  | Х | Х | Х | Х | 8,332 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2024 г.

Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и

отчетности о ходе ее реализации ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Гкал | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | средства организации | 0,5 |  |  | 0,071 |  |  | Тыс. м. куб | 0,505 |  |  |
| 2 | Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | средства организации | 1,3 |  |  | 0,186 |  |  | Тыс. м. куб | 1,321 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 1,8 |  |  | 0,257 |  |  | Х | 1,826 |  |  |
|  | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | средства организации | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Тыс.кВт.ч | 0,257 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | 0,3 |  |  | 0,03 |  |  | Х | 0,257 |  |  |
|  | ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | Тыс. м. куб | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
|  | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | Х | - |  |  | - |  |  | Х | - |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | Х | 2,1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 2,083 |  |  |

| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы | 10,5 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10,415 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)	(расшифровка подписи)

" 	" 	2025 г.

# Пояснительная записка

- Общие сведения об объекте ОГРН (ОГРНИП) 1023601071119

ИНН 3620002148

КПП (для юридических лиц) 362001001

Ф.И.О., должность руководителя  Реутский  Виталлий Анатольевич, глава Петровского сельского поселения .Общая численность сотрудников организации  7чел.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов, Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
| 1 | Объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии и воды собственного производства, всего в том числе: | т у.т. | 5,985 |
| 1.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 2,601 |
|  |  | тыс. руб | 23,7 |
| 1.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.3 | Твердого топлива | т | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 1.4 | Природного газа (кроме моторного топлива), всего | тыс. н. куб. м | 4,367 |
|  |  | тыс. руб | 32,9 |
| 1.5 | Моторного топлива, всего в том числе: | т у.т. | 1,618 |
|  |  | тыс. руб | 71,0 |
| 1.5.1 | бензина | л | 1618 |
| 1.5.2 | керосина | л | 0 |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л | 0 |
| 1.5.4 | сжиженного газа | т | 0 |
| 1.5.5 | сжатого газа | тыс. н. куб. м | 0 |
| 1.6 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0 |
|  |  | тыс. руб | 0 |
| 2 | Объем потребления энергетических ресурсов (воды), произведенных для потребления на собственные нужды |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.1.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | тыс. кВт·ч | 0 |
| 2.2 | Тепловой энергии, всего | Гкал | 0 |
| 2.2.1 | в том числе с использованием возобновляемых источников энергии | Гкал | 0 |
| 2.3 | Воды, всего | тыс. куб. м | 0 |

Доля платы за энергетические ресурсы, Рисунок 1.

Рисунок 1

Электрическая

энергия 19%

Моторное топливо

55%

Природный газ 26%

- Электроснабжение

  - Анализ эффективности системы электроснабжения.

Таблица 2

| Наименование | Ед. изд. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, всего | Тыс. кВт | 2,601 |
|  | Тыс. руб | 23,7 |

    - Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже, в тыс. кВт ч, Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | 2,601 |
| 1.2 | Собственное производство | — |
|  | Итого суммарный приход | 2,601 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Расход на собственные нужды, всего в том числе: | 2,601 |
| 2.1.1 | оборудование | 1,734 |
| 2.1.2 | искусственное освещение | 0,867 |
| 2.1.3 | электрическое отопление | — |
| 2.2 | Субабоненты (сторонние потребители) | — |
| 2.3 | Фактические (отчетные) потери, всего, в том числе: | — |
| 2.3.1 | технологические потери, всего, в том числе: | — |
|  | условнопостоянные | — |
| 2.3.2 | нерациональные потери | — |
|  | Итого суммарный расход | 2,601 |

  - Анализ системы искусственного освещения.

    - Баланс потребления электрической энергии на долю искусственного освещения за отчетный год представлено ниже, Таблица 4.

Таблица 4

| № п/п | Расход на собственные нужды | тыс. квтч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование | 1,734 |
| 2 | Искусственное освещение | 0,867 |
| 3 | Всего | 2,601 |

    - Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнен анализ всех помещений и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Колво | Мощность, кВт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки | Суммарное годовое потребление, кВтч | Суммарная установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутреннее освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области | Энергосбер (Е27) | 5 | 0,03 | 186 | 8 | 223,2 | 0,3 |
|  | Итого по внутреннему освещению |  |  |  |  |  | 223,2 | 0,3 |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное освещение | Энергосбер (Е27) | 1 | 0,03 | 365 | 10 | 109,5 | 0,03 |
|  |  | − |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по уличному освещению |  |  |  |  |  | 109,5 | 0,03 |
|  | Итого по освещению |  |  |  |  |  | 332,7 | 0,33 |

  - Выводы по результатам анализа системы электроснабжения

    - По результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий.

    - Все вводы оборудованы электронными приборами учёта электроэнергии, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

  - Мероприятия по сбережению электрической энергии.

    - Замена существующих светильников на светодиодные светильники.

      - Экономия электроэнергии в осветительных установках может быть достигнута за счет применения источников света с более высокой световой отдачей (энергоэффективных), эффективного управления освещением, обеспечивающего уменьшение времени использования осветительных установок.

      - Световая отдача характеризует экономичность источников и, в конечном счете, определяет величину потребляемой мощности осветительной установки. Сравнительные характеристики источников света приведены ниже, Таблица 6.

Таблица 6

| Источник света | Эффективность, лм/Bт | Срок службы, часов | Эффективность светильника лм/Bт |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания | 813 | 1000 | 67 |
| Галогенные лампы накаливания | 1416 | 20003000 | 810 |
| Компактные люминесцентные лампы | 4560 | 10 000 | 22 |
| Люминесцентные лампы | 6090 | 1000015000 | 29 |
| Ртутные разрядные лампы высокого давления (ДРЛ) | 4555 | 1200015000 | 24 |
| Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления (МГЛ, ДРИ) | 8090 | 600012000 | 38 |
| Натриевые разрядные лампы высокого давления (ДНаТ) | 80120 | 20000 | 50 |
| Светодиоды | 90100 | 50000100000 | 8090 |

      - В качестве первоочередных мер предлагается заменить источники света в светильниках, смонтированных в местах общего пользования.

      - Внутреннее и уличное освещение обеспечивается 6 светильниками. Проведя расчет перехода на светодиодные светильники, видно, что замена целесообразна. Расчет представлен ниже.

        - 2021 г. Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 7

|  | Установленная мощность, Вт | Количество шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 60 | 1 | 1488 | 0,045 | 0,385 |
| После реконструкции | 10 | 1 | 1488 | 0,015 | 0,129 |
| Экономия |  |  |  | 0,030 | 0,256 |
| Стоимость светодиодов | 0,3 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 0,3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 0,59 года |

        - 2022 г. Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 8

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 60 | 1 | 1488 | 0,045 | 0,385 |  |  |
| После реконструкции | 10 | 1 | 1488 | 0,015 | 0,129 |  |  |
| Экономия |  |  |  | 0,030 | 0,256 |  |  |
| Стоимость светодиодов | 0,3 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 0,59 года |  |  |

        - 2023 г. Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 9

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 60 | 1 | 1488 | 0,045 | 0,385 |  |  |
| После реконструкции | 10 | 1 | 1488 | 0,015 | 0,129 |  |  |
| Экономия |  |  |  | 0,030 | 0,256 |  |  |
| Стоимость светодиодов | 0,3 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 0,59 года |  |  |

        - 2024 г. Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 10

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| До реконструкции | 60 | 1 | 1488 | 0,045 | 0,385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| После реконструкции | 10 | 1 | 1488 | 0,015 | 0,129 |
| Экономия |  |  |  | 0,030 | 0,256 |
| Стоимость светодиодов | 0,3 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 0,3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 0,59 года |

        - 2025 г. Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (1 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт. Расчет снижения электропотребления при замене светильников представлен ниже.

Таблица 11

|  | Установленная мощность, Вт | Количество, шт | Время работы, ч/год | Годовое потребление, тыс.кВт.ч | Годовое потребление, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкции | 60 | 1 | 1488 | 0,045 | 0,385 |
| После реконструкции | 10 | 1 | 1488 | 0,015 | 0,129 |
| Экономия |  |  |  | 0,030 | 0,256 |
| Стоимость светодиодов | 0,3 тыс. рублей за штуку |  |  |  | 0,3 |
| Срок окупаемости |  |  |  |  | 0,59 года |

    - Предлагаемые мероприятия, направленные на снижение электропотребления, отражают современные научнотехнические достижения в области энергосбережения. Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие

- Теплоснабжение

  - Описание и анализ системы теплоснабжения.

    - Теплоснабжение администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области осуществляется местно, от водогрейных газовых котлов. Теплоснабжение помещений предусмотрено для покрытия нагрузок системы отопления.

    - Объем выработанной тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2020 год представлен ниже, Таблица 12.

Таблица 12

| Наименование | Ед. изд. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | Гкал | 0 |

    - Баланс тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2020 год представлен ниже, в Гкал, Таблица 13.

Таблица 13

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Сторонний источник | — |
| 1.2 | Собственное производство, всего в том числе: | 0 |
| 1.2.1 | электрическое отопление | — |
|  | Итого суммарный приход | 0 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологические расходы, всего в том числе: | — |
| 2.1.1 | пара, из них контактным (острым) способом | — |
| 2.1.2 | горячей воды | — |
| 2.2 | Отопление и вентиляция, всего в том числе: | 0 |
| 2.2.1 | калориферы воздушные | — |
| 2.3 | Горячее водоснабжение | — |
| 2.4 | Субабоненты (сторонние потребители | — |
| 2.5 | Суммарные сетевые потери | — |
|  | Итого расход | 0 |

    - В целом система отопления находится в удовлетворительном состоянии, оборудование работает исправно, регулярно проводятся мероприятия, рекомендованные заводом изготовителем и требуемые регламентирующей документацией.

  - Анализ зданий, сооружений.

    - Краткая характеристика зданий (помещений), строений и сооружений с указанием основных технических показателей представлена ниже, Таблица 14

Таблица 14

| № п/п | Наименование здания, строения, сооружения | Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м | Количество ПВХ/деревянных окон, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области | 141,8 | 13/0 |
|  | Всего: | 141,8 | 13/0 |

  - Выводы по результатам анализа системы теплоснабжения

    - Состояние системы отопления позволяет обеспечить бесперебойную деятельность администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. Физическое состояние элементов системы отопления удовлетворительное.

    - По результатам анализа можно сделать вывод, что состояние отапливаемых зданий (помещений)

хорошее: стены зданий (помещений) без видимых нарушений и дефектов.

    - В качестве дополнительных рекомендаций предлагается ежегодно перед отопительным периодом проводить контроль технического состояния стеклопакетов, и при обнаружении возможных дефектов (дефекты в уплотнительных резинках, неисправность фурнитуры стеклопакетов и т.д.) устранять их до включения системы отопления.

- Анализ потребления природного газа

  - Описание и анализ системы газоснабжения.

    - Природный газ в организации используется в котлах в качестве основного вида топлива, для выработки тепловой энергии посредством сжигания газа в водогрейных котлах. Приобретаемый природный газ имеет расчётную тепловую энергию равную 7900  8000 ккал/м3.

    - Контроль качества используемого топлива (природный газ) в организации не ведётся.

    - Потребление природного газа, расходуемого на нужды бытовых котлов за базовый 2020 год приведено ниже.

Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, всего | тыс. м3 | 4,367 |
|  | тыс. руб. | 32,9 |

    - Сведения по балансу потребления котельнопечного топлива.

Таблица 16

| № п/п | Статья | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приход |  |
| 1.1 | Природный газ | 4,367 |
|  | Итого суммарный приход | 4,367 |
| 2 | Расход |  |
| 2.1 | Технологическое использование, всего, в том числе: | — |
| 2.1.1 | нетопливное использование (в виде сырья) | — |
| 2.1.2 | нагрев | — |
| 2.1.3 | сушка | — |
| 2.1.4 | обжиг (плавление, отжиг) | — |
| 2.1.5 | бытовое использование | — |
| 2.2 | На выработку тепловой энергии, всего, в том числе: | 4,367 |
| 2.2.1 | в котельной | 4,367 |
| 2.2.2 | в собственной ТЭС (включая выработку электрической энергии) | - |
|  | Итого суммарный расход | 4,367 |

  - Выводы по результатам анализа системы газоснабжения.

    - Общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает нареканий. Всё газоиспользующее оборудование оборудовано приборами учёта газа, даты и сроки поверок соблюдены и не превышены.

    - Состояние технологического оборудования – хорошее, на предприятии постоянно проводится модернизация и вводятся новые виды оборудования.

    - Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.

  - Мероприятия по сбережению природного газа.

    - Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования.

    - Основной целью наладки газогорелочных устройств является получение их технических характеристик, а также выявление условий надежной и экономичной работы. В результате наладки должны быть определены: производительность горелок, качество смешения газа с воздухом, коэффициент избытка воздуха на выходе из горелок, диапазон устойчивой работы горелок, тактование котла, избыточная цикличность, импульсивность работы.

    - Для рационального и экономного потребления топливноэнергетических ресурсов целесообразно производить ежегодную, перед отопительным сезоном наладку работы устройств котельного

оборудования, что позволит снизить расход природного газа примерно на 2 % или 0,87 тыс. м. куб. (0,66

тыс. рублей) за год. Затраты при этом составят 0,5 тыс. рублей. Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона.

    - При анализе наружного контура здания администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области было выявлено, что из за внешних природных воздействий створки окон проседают и требуют постоянного ухода, изза чего имеют место теплопотери через оконные проемы и места примыкания окон.

    - Для того чтобы повысить энергоэффективность окна в зимний период – регулировку окна необходимо проводить обязательно, иначе существует возможность столкнуться с увеличением теплопотерь, сквозняками, и даже обледенением в местах примыкания створки к раме.

    - Для рационального и экономного потребления топливноэнергетических ресурсов целесообразно производить ежегодную регулировку створок примыкания окон.

    - 2021 г. Затраты составят 1,3 тыс. рублей для 13 окон. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,186 тыс. м. куб. (1,321 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - 2022 г. Затраты составят 1,3 тыс. рублей для 13 окон. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,186 тыс. м. куб. (1,321 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - 2023 г. Затраты составят 1,3 тыс. рублей для 13 окон. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,186 тыс. м. куб. (1,321 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - 2024 г. Затраты составят 1,3 тыс. рублей для 13 окон. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,186 тыс. м. куб. (1,321 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - 2025 г. Затраты составят 1,3 тыс. рублей для 13 окон. При этом технологический эффект составит примерно на 2 % или 0,186 тыс. м. куб. (1,321 тыс. рублей). Срок окупаемости мероприятия – 0,49 года.

    - Сроки окупаемости мероприятий определены как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятий не превышает нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

- Водоснабжение

  - Описание и анализ системы водоснабжения.

    - Водоснабжение Администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области централизованное не осуществляется.

- Анализ потребления моторного топлива

  - Описание и анализ системы потребления моторного топлива.

    - На балансе Администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области имеется действующий автотранспорт. Расход моторного топлива также включен в энергобаланс объекта. Потребление моторного топлива представлено ниже, Таблица 17. В перерасчете в т.у.т использовались коэффициенты перевода из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. №46. Сведения по потреблению моторного топлива каждого автотранспорта представлено ниже, Таблица18.

Таблица 17

| Наименование | Ед. изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Моторного топлива всего, в том числе: | т.у.т | 1,618 |
|  | тыс. руб | 71,0 |
| Бензин | л | 1618 |
| Дизельное топливо | л | 0 |
| Сжиженный газ | л | 0 |

Таблица 18

| № п/п | Наименование (марка) транспортного средства | Сведения об использовании моторного топлива за отчетный (базовый) год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива л/100 км, л/моточас | Пробег, тыс. км, моточас | Количество израсходованного топлива, тыс. л |
| 1 | Нива-Шевроле | бензин | 10,8л/100км | 15,0 | 1,618 |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации на 20212025 годы.

- Программа включает в себя перечень мероприятий на 20212025 годы по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определены отдельно в отношении каждого мероприятия.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 1,285 тыс. м. куб

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 9,13 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. м. куб.

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода воды составит 0 тыс. рублей.

- Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 0,15 тыс. кВт. ч

- Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 1,285 тыс. рублей.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГОДЕКЛАРАЦИИ В МОДУЛЕ ГИС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

https://dper.gisee.ru

Раздел: Программы энергосбережения

| Наименование программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» Федеральный закон от 28.12.2013 N 399ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики программы | Администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы (плановое значение) | Удельный расход электрической энергии | кВт ч/кв. м | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  | 17,793 | 17,259 | 16,741 | 16,239 | 15,752 |
|  | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/кв. м | - | - | - | - | - |
|  | Удельный расход холодной воды | куб. м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход природного газа | куб. м./чел. | 605,141 | 586,987 | 569,378 | 552,296 | 535,727 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут / Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы | Экономия | Тыс. кВтч | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |

| программы | электрической энергии |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономия тепловой энергии | Гкал |  | - | - | - | - |
|  | Экономия природного газа | Тыс. куб. м. | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  | Экономия воды | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения средства организации | Тыс. руб | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп внутреннего освещения с Энергосбер (2 шт.) на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 10 Вт | Цель мероприятия: Экономия электрической энергии | Затраты, тыс. руб | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. кВт ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Наладка работы газогорелочных устройств котельного оборудования | Цель мероприятия: Экономия природного газа | Затраты, тыс. руб | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. м. куб | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| Визуальный осмотр, проклейка и регулировка прилегания створок окон перед началом отопительного сезона (13 шт.) | Цель мероприятия: Экономия природного газа | Затраты, тыс. руб | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Экономия в натур. выражении, тыс. м. куб | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
|  |  | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 |

Глава     Петровского      сельского

поселения Павловского муниципального

района        Воронежской             области	                 		                     В.А.Реутский